## A lire
Liste de consommables de radiofréquence
Cette liste est issue du travail sur les consommables de radiofréquence effectué en collaboration avec les fédérations hospitalières. La liste proposée a été construite avec la base de donnée Phast qui propose un recensement des dispositifs médicaux disponibles en France sur la base notamment des informations issues des industriels et des utilisateurs. Le champ de l'étude est limité strictement à la radiofréquence, les autres techniques comme la cryothérapie sont exclues. Cette liste volontairement réduite a retenu les informations les plus concordantes, nous ne pouvons garantir l'exhaustivité.
Les remarques et demandes d'évolution de cette liste, avec dans la mesure du possible transmission du code barre des produits, peuvent être adressées à nomenclatures-de-sante@atih.sante.fr
Les intitulés des colonnes du tableau sont expliqués ci-dessous :
numéro de ligne | Il s'agit du numéro de la ligne du produit
Code selon la base Phast CIOdm | Il s'agit du code de la base de données Phast, disponible à l'adresse suivante : http://www.phast.fr/index.php
Code de la classification Cladimed* | Il s 'agit du code Cladimed, base de donnée de dispositifs médicaux, disponible à l'adresse suivante : http://www.cladimed.com/
Libellé du dispositif médical | Il s'agit du nom du dispositif médical
Laboratoire | Il s'agit du nom du laboratoire commercialisant le dispositif médical
* Cladimed, développe, met à disposition et promeut une classification des dispositifs médicaux.

## Radiofréquence
numéro de ligne | Code selon la base Phast CIOdm | Code de la classification cladimed | Libellé du dispositif médical | Laboratoire
1 | AM4CNCH | K50Z | Electrode à radiofréquences Cool Tip Long. de l électrode 10cm Long. de la pointe 3cm | COVIDIEN Groupe
2 | CN1F0FN | F52AZ99 | ELECTRODE HAUTE FREQUENCE / APPAREIL RITA radiofrequence aiguille UNIBLATE 15cm | ANGIODYNAMICS France
3 | AM4CN8N | M56Z | ELECTRODE RADIOFREQUENCE KIT Cool Tip RF Cluster | COVIDIEN Groupe
4 | AM4CN7R | M56Z | ELECTRODE RADIOFREQUENCE REFROIDIE TRIPLE | COVIDIEN France SAS / Groupe COVIDIEN ; COVIDIEN Groupe
5 | CK20K9X | M56Z | ELECTRODE RADIOFREQUENCE STARBUST 7-arcs 15G 15cm | DB2C (DB Chirurgical Concept)
6 | CK20EX3 | M56Z | ELECTRODE RADIOFREQUENCE STARBUST XL 25cm | DB2C (DB Chirurgical Concept)
7 | CK20F04 | M56Z | ELECTRODE RADIOFREQUENCE STARBUST XL 9-arcs 14G 15cm | DB2C (DB Chirurgical Concept)
8 | CR6XHUK | R51 | ELECTRODE RADIOFREQUENCE TISSUS MOUS L2,0/20cm 17G | ABLATECH
9 | CR6XHNR | R51 | ELECTRODE RADIOFREQUENCE TISSUS MOUS L2,5/15cm 17G | ABLATECH
10 | CR6XHWH | R51 | ELECTRODE RADIOFREQUENCE TISSUS MOUS L2,5/20cm 17G | ABLATECH
11 | CR6XHRN | R51 | ELECTRODE RADIOFREQUENCE TISSUS MOUS L3,0/15cm 17G | ABLATECH
12 | CR6XHXF | R51 | ELECTRODE RADIOFREQUENCE TISSUS MOUS L3,0/20cm 17G | ABLATECH
13 | CR6XHTM | R51 | ELECTRODE RADIOFREQUENCE TISSUS MOUS L3,5/15cm 17G | ABLATECH
14 | CNU53KW | K51FG | ELECTRODE RADIOFREQUENCE UU 15CM | DISPOMED (DISP Oméga MED)
15 | CMN9WE5 |  | PHB STARDUST RIGIDE RADIOFREQUENCE ELECTRODE HAUTE FREQUENCE / APPAREIL RITA | ANGIODYNAMICS France
16 | CMN9WK2 | F52AZ99 | PHB TALON RIGIDE RADIOFREQUENCE ELECTRODE HAUTE FREQUENCE / APPAREIL RITA | ANGIODYNAMICS France
17 | CN1F0ER | F52AZ99 | RADIOFREQUENCE HARDINTRODUCER COMPATIBLE AVEC UNIBLATE 6cm | ANGIODYNAMICS France
18 | CN1F0HM |  | RNI RADIOFREQUENCE HARTINTRODUCER 6cm | CONCENTRIC MEDICAL Inc / MEDPOLE C0
19 | CN1F0KK |  | RNI RADIOFREQUENCE UNIBLATE 15cm | CONCENTRIC MEDICAL Inc / MEDPOLE C0
20 | CMNE994 |  | SONDE DE DEFIBRILLATION PAR RADIOFREQUENCE MONOPOLAIRE CARDIOBLATE | MEDTRONIC France
21 | AU75H22 | C50FA06 | SONDE EXPLORATION PYSIOL. RADIOFREQUENCE CATHETER ABLATION CELSIUS F5 L80cm | CORDIS / BIOSENCE WEBSTER / Groupe J&J ; ETHICON (ex ETHNOR) / Groupe J&J
22 | CMMAT46 |  | CATHETER ABLA. RADIOFREQUENCE IBI1304725LT8 | SAINT JUDE MEDICAL France SAS
23 | CNN9534 |  | CATHETER ABLATION HALO +BALLON 32041-22 POUR RADIOFREQUENCE OESOPHAGIENNE 360° 22mm | LIFE EUROPE ou LIFE PARTNERS EUROPE
24 | CN8T38F |  | CATHETER CALIBRATION POUR RADIOFREQUENCE OESOPHAGIENNE | LIFE EUROPE ou LIFE PARTNERS EUROPE
25 | CM49616 |  | CATHETER INTRADISCAL Radiofréquence | SMITH & NEPHEW SAS / Groupe SMITH & NEPHEW
26 | CNU9EW6 |  | DISPOSITIF ABLATION PAR RADIOFREQUENCE Prostiva | MEDTRONIC France
27 | CNU9EX5 |  | DISPOSITIF ABLATION PAR RADIOFREQUENCE Prostiva | MEDTRONIC France
28 |  |  | ELECTRODE SYSTEME LEVEEN COACCESS L:15CM D :4CM | BOSTON SCIENTIFIC SA
29 |  |  | ELECTRODE LEVEEN L.15CM D.3CM | BOSTON SCIENTIFIC SA
30 |  |  | ELECTRODE SYSTEME LEVEEN COACCESS L:15 CM D: 3CM | BOSTON SCIENTIFIC SA
31 |  |  | ELECTRODE PARAPLUIE DE LEVEEN | BOSTON SCIENTIFIC SA
32 |  |  | ELECTRODE SYSTEM LEVEEN COACCESS L:15CM D: 3.5CM | BOSTON SCIENTIFIC SA
33 | AN97HHR | F52AZ99 | ELECTRODE PARAPLUIE DE LEVEEN REF.M001262020 | BOSTON SCIENTIFIC SA
34 |  |  | ELECTRODE SYSTEM LEVEEN COACCESS L:15CM D: 3.5CM | BOSTON SCIENTIFIC SA
35 |  |  | SONDES RADIOFREQUENCES SOLOIST | BOSTON SCIENTIFIC SA
36 |  |  | SONDES RADIOFREQUENCES SUPERSLIM 2 | BOSTON SCIENTIFIC SA
37 |  |  | SONDES RADIOFREQUENCES SUPERSLIM 3 | BOSTON SCIENTIFIC SA
38 |  |  | SONDES RADIOFREQUENCES SUPERSLIM 3 (25cm) | BOSTON SCIENTIFIC SA
39 |  |  | SONDES RADIOFREQUENCES COACCESS 3 CM | BOSTON SCIENTIFIC SA
40 |  |  | SONDES RADIOFREQUENCES COACCESS 3,5 CM | BOSTON SCIENTIFIC SA
41 |  |  | SONDES RADIOFREQUENCES COACCESS 4 CM | BOSTON SCIENTIFIC SA
42 |  |  | SONDES RADIOFREQUENCES LEVEEN 3 CM/15cm | BOSTON SCIENTIFIC SA
43 |  |  | SONDES RADIOFREQUENCES LEVEEN 3,5/15 CM | BOSTON SCIENTIFIC SA
44 |  |  | SONDES RADIOFREQUENCES LEVEEN 4 CM/15cm | BOSTON SCIENTIFIC SA
45 |  |  | SONDES RADIOFREQUENCES LEVEEN 5 CM/15cm | BOSTON SCIENTIFIC SA
46 |  |  | KIT ELE S 15X2CMX1 RFA1520 | COOL TIP
47 |  |  | KIT ELE S 15X3CMX1 RFA1530 | COOL TIP
48 |  |  | KIT ELE S 20X3CMX1 RFA2030 | COOL TIP
49 |  |  | PLAQ ELE ABLATION RFAPADB | COOL TIP
50 |  |  | SONDE TEMPERA 20CM RTP20 | COOL TIP
51 | CRCKT1K |  | CATHETER ABLATION HALO +BALLON 32041-25 POUR RADIOFREQUENCE OESOPHAGIENNE 360° 25mm | COVIDIEN Groupe
52 | CRCKT2H |  | CATHETER ABLATION HALO +BALLON 32041-2828 POUR RADIOFREQUENCE OESOPHAGIENNE 360° 28mm | COVIDIEN Groupe
53 | CRCKT3F | A54ZZ99 | CATHETER ABLATION HALO +BALLON 32041-31 POUR RADIOFREQUENCE OESOPHAGIENNE 360° 31mm | COVIDIEN Groupe
54 |  |  | SONDE HALO 90° | COVIDIEN Groupe
55 |  |  | Electrode Cluster cooltip RF 20 X 2.5cm | COVIDIEN Groupe
56 |  |  | ELECTRODE SIMPLE COOLTIP RF 20 X 3CM | COVIDIEN Groupe
57 |  |  | ELECTRODE SIMPLE COOLTIP RF 15 X 1CM | COVIDIEN Groupe
58 |  |  | ELECTRODE RADIOFR SIMPLE REF CT-2020 | COVIDIEN Groupe
59 |  |  | KIT ELECTRODE SIMPLE COOLTIP RF 25 X 3CM | COVIDIEN Groupe
60 |  |  | ELECTRODE SIMPLE COOLTIP RF 15 X 3CM | COVIDIEN Groupe
61 |  |  | ELECTRODE SIMPLE COOLTIP RF 15 X 2CM | COVIDIEN Groupe
62 |  |  | Electrode Cluster cooltip RF 15 X 2.5cm | COVIDIEN Groupe
63 |  |  | ELECTRODE SIMPLE COOLTIP RF 15 X 1CM | COVIDIEN Groupe
64 |  |  | ELECTRODE SIMPLE COOLTIP RF 15 X 2CM | COVIDIEN Groupe
65 |  |  | Electrode Cluster cooltip RF 20 X 2.5cm | COVIDIEN Groupe
66 |  |  | Electrode Cluster cooltip RF 15 X 2.5cm | COVIDIEN Groupe
67 |  |  | ELECTRODE SIMPLE COOLTIP RF 15 X 3CM | COVIDIEN Groupe
68 |  |  | celon prosurge 200-T40 | INNOPATH
69 |  |  | celon prosurge 200-T30 | INNOPATH